## 仪器
1. 仪器
时空转录组FFPE V1.1大尺寸芯片生化流程需要准备的仪器
|  | 名称 |  | 推荐品牌 | 货号 | 备注
FFPE切片、捞片、烤片
£ | 石蜡切片机 | 手动轮转式切片机 |  | Leica | HistoCore BIOCUT | 或其他可以进行常规石蜡切片的设备
|  | 达科为转轮式切片机 |  | 达科为 | MT1
£ | 石蜡切片刀片 | FEATHER Microtome Blade |  | FEATHER | R35
|  | Low-Profile Disposable Blades 819 |  | Leica | 819
£ | 摊烤片一体机 | 摊烤片一体机 |  | 华速科技 | HS-1145 | 烤片机+水浴锅一体
|  | 徕卡摊片机 HI1210 |  | Leica | HI1210
£ | ✲ 烤片机（可选） | 徕卡烤片机 HI1220 |  | Leica | HI1220 | 满足42℃；37℃；60℃
£ | ✲ 水浴锅（可选） | Tissue Floating Bath, Lighted |  | Geyer | 194242 | 满足35℃~48℃
£ | PCR仪 | ProFlex™ PCR 3 x 32 孔 PCR 系统 |  | Applied Biosystems | 4484073 | 需要装下载具
|  | T100™ PCR 仪 |  | Bio-Rad | 1861096
FFPE样本质检（DV200）
£ | RNA质检-Agilent | 2100生物分析仪/Agilent2100 |  | Agilent 安捷伦 | 5065-4401 | Agilent或Qsep均可
|  | IKA vortex mixer |  | IKA
£ | RNA质检-Qsep | Qsep高通量生物片段分析仪 |  | BiOptic Inc. | Qsep400
£ | 微量高速离心机 | 微量离心机 |  | Eppendorf | 5418R/5420/5425/5425R | 或其他同类型设备
£ | RNA浓度检测 | NanoDrop Eight 分光光度计 |  | Thermo Fisher Scientific | NanoDrop Eight | 包含配套软件
其他无推荐品牌的试剂和耗材
£ | 金属浴-含有金属导热面板（用来脱色、解交联）
£ | 涡旋振荡仪
£ | 掌上离心机
FFPE脱蜡
£ | 摊烤片一体机 | 摊烤片一体机 |  | 华速科技 | HS-1145 | 满足42℃；37℃；60℃
|  | 徕卡摊片机 HI1210 |  | Leica | HI1210
£ | ✲ 烤片机（可选） | 徕卡烤片机 HI1220 |  | Leica | HI1220 | 满足42℃；37℃；60℃
FFPE 脱色&解交联
£ | 金属浴-含有金属面板 | 恒温金属浴 |  | 杭州诚瑞仪器 | DH200 | 可调节97°高温用来解交联及脱色，不建议更换品牌货号
£ | PCR仪 | T100™ PCR 仪 |  | Bio-Rad | 1861096 | 需要装下反应容器
FFPE 透化
£ | 恒温培养箱/金属浴
£ | 盐酸 | Hydrochloric acid solution（CAS：7647-01-0） |  | Sigma | SAFS2104-50ML
|  | 盐酸 |  | 国药/东江 | 7647-01-0
FFPE Mix反应
£ | 恒温培养箱/金属浴
FFPE cDNA释放&cDNA扩增
£ | 恒温培养箱/金属浴
£ | DNA浓度检测 | Qubit™ 4 荧光仪 |  | Invitrogen | Q33238
£ | cDNA文库检测-Aligent | 2100生物分析仪/Aligent2100 | Aligent 安捷伦 |  | 5065-4401 | Aligent或Qsep均可
|  | IKA vortex mixer | IKA
£ | cDNA文库检测-Qsep | Qsep高通量生物片段分析仪 |  | BiOptic Inc. | Qsep400
£ | 金属浴 | 小型金属浴（MJY-100D） |  | 爱必信 | abs72022-1EA | 用于37℃和55℃加热； 或其他同类设备
其他无推荐品牌的试剂和耗材
£ | PCR仪（任何可用于常规核酸扩增的PCR仪）

## 耗材
2 耗材
时空转录组FFPE V1.1大尺寸芯片生化流程需要准备的耗材
|  | 名称 | 推荐品牌 | 货号 | 备注
FFPE切片、捞片、烤片
£ | 镊子 | 镊子 | 得力 | DL396003 | 直尖头镊子
£ | 铁氟龙镊子 | 镊子 | JONOSTICK | 815F-ST | 顿头镊子，夹取大芯片
£ | 无尘纸 | KIMTECH金佰利无尘擦拭纸 | 金佰利(金特) KIMTECH | 0130-10
£ | 载玻片 | 表面带正电荷粘附载玻片 | CITOGLAS世泰 | 80302-3161-16
£ | 刀片 | 单面保安刀片 | 飞鹰牌 | 137011
£ | 玻片盒 | 5片装邮寄夹 | 碧云天 | FBX005
£ | 封口膜 | 封口膜 | PARAFILM | PM996
其他无推荐品牌的试剂和耗材
£ | 枪头盒或其他可以承装液体的宽口容器
£ | 黑色卡纸
£ | 冰盒，或冷却台（如：徕卡冷却台 HistoCore Arcadia C）
£ | 毛刷
FFPE样本质检（DV200）
£ | 无酶离心管 | 1.5mL 无酶离心管 | Eppendorf/Axygen | ——
|  | 2.0mL 无酶离心管 | Eppendorf/Axygen | ——
£ | 吸头 | 1000μL吸头 | Eppendorf/Axygen | ——
|  | 200μL吸头 | Eppendorf/Axygen | ——
|  | 10μL吸头 | Eppendorf/Axygen | ——
其他无推荐品牌的试剂和耗材
£ | EP管架
£ | 移液器（1000μL；200μL；10μL；2.5μL）
FFPE脱蜡
£ | 染色缸 | 载玻片染色缸 5/9/10片装（内带卡槽） | 竞创 | —— | 或其他类似耗材
£ | 玻片盒 | 5片装邮寄夹 | 碧云天 | FBX005 | 可用50mL离心管代替
£ | 无尘纸 | KIMTECH金佰利无尘擦拭纸 | 金佰利(金特) KIMTECH™ | 0130-10
其他无推荐品牌的试剂和耗材
£ | EP管架
£ | 50mL离心管架
£ | 50mL离心管
FFPE H&E染色
£ | 玻片盒 | 5片装邮寄夹 | 碧云天 | FBX005
£ | 盖玻片 | 显微镜盖玻片（尺寸：24 × 24 mm，厚度：0.13-0.16 mm） | 世泰CITOTEST | 10212424C
£ |  | 显微镜盖玻片（尺寸：24 × 32 mm，厚度：0.13-0.16 mm） | 世泰CITOTEST | 10212432C
£ | 无尘纸 | KIMTECH金佰利无尘擦拭纸 | 金佰利(金特) KIMTECH™ | 0130-10
其他无推荐品牌的试剂和耗材
£ | 50mL离心管
FFPE 脱色&解交联
£ | 吸头 | 1000μL吸头 | Eppendorf/Axygen | ——
|  | 200μL吸头 | Eppendorf/Axygen | ——
£ | 封板膜 | ABsolute qPCR Seal (sealing tape) | Thermo Fisher Scientific | AB-1170
其他无推荐品牌的试剂和耗材
£ | 移液器（1000μL；200μL；10μL；2.5μL）
FFPE ssDNA染色
£ | 玻片盒 | 5片装邮寄夹 | 碧云天 | FBX005
£ | 盖玻片 | 显微镜盖玻片 | 世泰CITOTEST | 10212450C
£ | 无尘纸 | KIMTECH金佰利无尘擦拭纸 | 金佰利(金特) KIMTECH™ | 0130-10
FFPE 固定
£ | 6孔板 | 细胞培养6孔板
£ | 6cm培养皿 | 细胞培养皿-6cm
FFPE 透化
£ | 1.5mL 无酶离心管 | 1.5mL 无酶离心管 | Eppendorf/Axygen | ——
£ | 吸头 | 1000μL吸头 | Eppendorf/Axygen | ——
|  | 200μL吸头 | Eppendorf/Axygen | ——
|  | 10μL吸头 | Eppendorf/Axygen | ——
其他无推荐品牌的试剂和耗材
£ | 移液器（1000μL；200μL；10μL；2.5μL）
FFPE Mix反应
£ | 1.5mL 无酶离心管 | 1.5mL 无酶离心管 | Eppendorf/Axygen | ——
£ | 吸头 | 1000μL吸头 | Eppendorf/Axygen | ——
|  | 200μL吸头 | Eppendorf/Axygen | ——
|  | 10μL吸头 | Eppendorf/Axygen | ——
其他无推荐品牌的试剂和耗材
£ | 移液器（1000μL；200μL；10μL；2.5μL）
FFPE cDNA释放&cDNA扩增
£ | DNA浓度检测 | Qubit™ 检测管 | Invitrogen | Q32856
£ | 磁力架（2.0mL） | DynaMag™-2 磁力架 | Invitrogen | 12321D | 或其他同类型耗材
£ | 磁力架（0.2mL) | NEBNext® 磁性分离架 | NEB | S1515S | 或其他同类型耗材
£ | 无酶离心管 | 1.5 mL 无酶离心管 | Eppendorf/Axygen | ——
|  | 2.0 mL 无酶离心管 | Eppendorf/Axygen | ——
£ | PCR管（0.2mL） | Axygen® PCR联排管 | Axygen | PCR-0208-AD-C | 或其他无酶PCR管
£ | 吸头 | 1000 μL吸头 | Eppendorf/Axygen | ——
|  | 200 μL吸头 | Eppendorf/Axygen | ——
|  | 10 μL吸头 | Eppendorf/Axygen | ——
其他无推荐品牌的试剂和耗材
£ | 移液器（1000μL；200μL；10μL；2.5μL）

## 试剂
3. 试剂
时空转录组FFPE V1.1大尺寸芯片生化流程需要准备的试剂
|  | 名称 | 推荐品牌 | 货号 | 备注
FFPE切片、捞片、烤片
£ | 无水乙醇 | 无水乙醇（CAS：64-17-5） | 西陇科学 | 1280340101601 | 或其他品牌，AR纯度
其他无推荐品牌的试剂和耗材
£ | ddH2O/Milli-Q Water
FFPE样本质检（DV200）
£ | RNA质检-Agilent | Agilent RNA 6000 Pico | Agilent 安捷伦 | 5067-1513 | Aligent或Qsep均可
£ | RNA质检-Qsep | RNA Cartridge Kit (R1) | BiOptic Inc. | C105110/C105210/C105810
£ | RNA酶清除试剂 | RNaseZap™ RNase 去污溶液 | Invitrogen | AM9780
£ | RNA提取试剂盒 | RNeasy FFPE Kit (50) | Qiagen | 73504
£ | 蜡片脱蜡试剂 | Deparaffinization Solution | Qiagen | 19093
£ | 清除RNase试剂 | RNaseZap RNase Decontamination Solution | Thermo Fisher Scientific | AM9780
£ | Nuclease-Free Water | Nuclease-Free Water (not DEPC-treated) | Thermo Fisher Scientific | AM9937
FFPE脱蜡
£ | 脱蜡剂 | 环保脱蜡剂Histo-clear | 海德创业（北京）生物科技有限公司 | H6025
|  | 环保组织透明脱蜡剂 | 索莱宝 | G2150
£ | 无水乙醇 | 无水乙醇（CAS：64-17-5） | 西陇科学 | 1280340101601 | 或其他品牌，AR纯度
其他无推荐品牌的试剂和耗材
£ | ddH2O/Milli-Q Water
FFPE H&E染色
£ | 苏木素 | Mayer 苏木素 | 索莱宝 | G4470 | Mayer苏木素
|  | Hematoxylin solution according to Mayer | Sigma | 51275
£ | 返蓝试剂 | Dako Bluing Buffer | Dako | S3309
£ | 伊红 | Eosin Y Solution (Modified Alcoholic) | Abcam | AB246824
£ | 无水乙醇 | 无水乙醇（CAS：64-17-5） | 西陇科学 | 1280340101699 | 或其他品牌，AR纯度
£ | 20×SSC | Ambion® 20× SSC，无RNase | In+I72:K76 | AM9770
£ | Nuclease-free water | Nuclease-free Water (not DEPC-treated) | Thermo Fisher Scientific | AM9937
£ | 气瓶 | 空气除尘器 Air Duster | Vlogger | —— | 吹干芯片用
FFPE 脱色&解交联
£ | TE buffer (pH9.0) | Tris-EDTA抗原修复液（1×） pH 9.0 | Solarbio | C1037
FFPE ssDNA染色
£ | 细胞核染色试剂 | Qubit™ ssDNA 检测试剂盒 | Invitrogen | Q10212
£ | 20×SSC | Ambion® 20× SSC，无RNase | Invitrogen | AM9770
£ | Nuclease-free water | Nuclease-free Water (not DEPC-treated) | Thermo Fisher Scientific | AM9937
FFPE 固定
£ | 甲醇 | 甲醇AR500mL（CAS：67-56-1） | 西陇科学 | 1280100101600 | 或其他品牌，AR纯度
FFPE 透化
£ | Nuclease-Free Water | Nuclease-Free Water (not DEPC-treated) | Thermo Fisher Scientific | AM9937
FFPE cDNA释放&cDNA扩增
£ | DNA浓度检测 | Qubit™ dsDNA 定量试剂盒 | Invitrogen | Q32854
£ | cDNA文库检测-Aligent | Bioanalyzer High Sensitivity DNA Analysis | Agilent 安捷伦 | 5067-4626 | Aligent或Qsep均可
£ | cDNA文库检测-Qsep | High Sensitivity Cartridge Kit (N1) | BiOptic Inc. | C105105/C102205
£ | 磁珠 | Agencourt AMPure XP 450 mL Kit | Beckman | A63882
|  | VAHTS DNA Clean Beads | Vazyme | N411-01/N411-02/N411-03
£ | Nuclease-free water | Nuclease-free Water (not DEPC-treated) | Thermo Fisher Scientific | AM9937
£ | 无水乙醇 | 无水乙醇（CAS：64-17-5） | 西陇科学 | 1280340101601 | 或其他品牌，AR纯度