## 仪器
1. 仪器
时空转录组FF V1.3生化实验流程-仪器要求表
| 品牌 | 描述 | 产品编号 | 备注
□ | STOmics | 荧光显微镜 | Go Optical | 用于透化实验、蛋白组实验、转录组实验荧光拍照，可替换其他品牌，显微镜具体是否符合要求，需参考《Stereo-seq空间多组学技术成像指南》进行评估后确定。
| Leica |  | DM6M
□ | Leica | 冰冻切片机 | CM1950 | 用于冷冻组织切片，需满足常规冷冻切片要求，可切1-10µm厚度，切片平整、无卡顿、无裂纹即可。其他品牌货号切片机满足上述要求也可使用。
□ | Thermo Fisher Scientific | PCR 仪 | 4483636 | 用于提供生化反应温度条件和PCR扩增，有热盖，能满足100µL扩增体系。其他符合上述要求的PCR仪也可使用。
| Bio-Rad |  | 1861096
□ | 其林贝尔 | 小型离心机 | LX-200B | 用于试剂离心，需满足多种转子兼容、运行平稳、瞬时离心，其他品牌货号小型离心机可替代。
| 莫纳 |  | IG0331
□ | Eppendorf | 高速离心机 | 5418R | 用于RNA提取、抗体和血清离心，最大转速应高于所需转速，其他品牌货号高速离心机可替代。
| Beckman |  | Avanti J-26s
□ | 其林贝尔 | 漩涡混匀仪 | QL-901 | 用于试剂配制，可混匀液体或溶解粉末，其他品牌货号混匀仪可替代。
□ | Thermo Fisher Scientific | 荧光定量仪 | Q33216 | 用于文库浓度检测。建议使用推荐品牌。
| Thermo Fisher Scientific |  | Q33238
□ | Eppendorf | 移液器 | 5种量程为一套 | 用于试剂配制，要求移液器定期校准、取样精准、量程范围合适，其他品牌货号移液器可替代。
| Rainin |  | 5种量程为一套
□ | Thermo Fisher Scientific | 磁力架(1.5mL) | 12321D | 用于文库纯化，需适配常规1.5mL离心管、能短时间内吸附磁珠，其他品牌货号磁力架可替代。
□ | NEB | 磁力架(0.2mL) | S1515S | 用于文库纯化，需适配常规200μL离心管、能短时间内吸附磁珠，其他品牌货号磁力架可替代。
| Invitrogen |  | 492025
□ | Agilent | 生物分析仪 | G2939AA | 用于RNA质检、cDNA、蛋白文库片段检测，除推荐品牌以外，其他可以准确分析RNA和DNA的片段分析仪可替换。
| Agilent |  | G2992AA
□ | VOLAB | 通风橱 | 1500*850*2350 | 用于组织固定和固定后清洗操作，需遵循中国标准JG/T385-2012美国标准ANSIZ9.5-2012及法国标准AFNORNFX15-211中的过滤要求(1级和2级)，其他品牌货号通风橱可替代。
□ | 海尔 | -80℃冰箱 | DW-86L490 | 用于组织包埋块冻存，其他品牌货号-80℃冰箱可替代。
| 澳柯玛 |  | DW-86L500
□ | 澳柯玛 | -20℃冰箱 | DW-25W525 | 用于试剂存放，也可用于甲醇预冷，其他品牌货号-20℃冰箱可替代。
| 中科美菱 |  | DW-YW508A
□ | 澳柯玛 | 4℃和-20℃冰箱 | YCD-265 | 用于芯片试剂存放，其他品牌货号4℃冰箱可替代。
□ | 赛多利斯 | pH计 | PB-10 | 用于测定配制透化酶的0.01 N盐酸及cDNA洗脱的0.1M KOH的pH值
□ | Thermo Fisher Scientific | 生物安全柜 | 1511-MAR | 用于RNA提取和血清过滤及分装操作，其他品牌货号生物安全柜可替代。
| 苏净安泰 |  | BSC-1304ⅡA2
□ | 上海一恒 | 恒温培养箱 | DHP-9082 | 用于提供生化反应温度条件。建议订购PCR适配器，保证最佳实验效果。如果条件不准许，可用烘箱控制反应温度。可设定温度范围应大于70℃，烘箱风力不宜过高。其他品牌货号普通恒温培养箱可替代，但不可使用杂交炉，因为风力过大容易导致试剂挥干。
| VWR |  | VWRI390-0999
□ | 其林贝尔 | 玻片离心机 | LX-700 | 用于染色后的吹干，可代替气瓶甩干芯片载体上的液体。其他品牌货号可替代。
| Labnet |  | C1303-T
□ | 金华科迪 | 烤片机 | KD-HI | 用于芯片烤干和组织烤片，需表面平整无倾斜，能够保持恒温37℃，其他品牌货号烤片机可替代，也可使用PCR仪加适配器代替。
| Leica |  | HI 1220
□ | Eppendorf | 金属浴 | 5382000074 | 用于透化酶预热，其他品牌货号（或同等功能仪器）可替代，能够保持恒温37℃，也可使用PCR仪替代

## 试剂
2. 试剂
时空转录组FF V1.3生化实验流程-试剂要求表
注：相较于时空转录组 FF V1.2，黄色高亮的第三方物料为v1.3新增物料。
| 品牌 | 描述 | 产品编号 | 备注
□ | 碧云天 | 苏木素伊红(H&E)染色试剂盒 | C0105 | 用于玻片上组织H&E染色，品牌货号无硬性要求，能清晰区分组织形态即可。
| 南京建成 |  | D006
□ | 生工 | 中性树胶 | E675007-0100 | 用于玻片染色封片，品牌货号无硬性要求，满足封片需求即可。
| 鼎国 |  | AR-0811
□ | Qiagen | RNeasy mini Kit | 74104 | 用于冷冻组织切片的RNA提取和RNA质检，以确认是否可以继续用于下游步骤。也可用其他品牌代替。
| 天根 |  | DP451
□ | SAKURA | O.C.T. （冷冻切片包埋剂） | 4583 | 用于冷冻组织包埋以及包埋块切面封片，建议使用推荐的品牌货号。
| BioSci® |  | 4081511
□ | Ambion | Nuclease free water | AM9937 | 用于各步骤反应试剂的配制或稀释。要求使用无核酸酶水，可更换为相同纯度不同品牌或同品牌不同规格。不可使用蒸馏水或Milli-Q超纯水。
| Invitrogen |  | 2186768
□ | Ambion | 20X SSC | AM9770 | 用于配制不同浓度SSC溶液，需满足无菌处理，可替换其他品牌货号。
| BBI |  | B548109-0200
□ | 常州新一产 | RNase inhibitor | LS-EZ-E-00006P | 用于组织透化之前的清洗，能降低RNA降解，可替换其他品牌货号。
| Thermo |  | No. EO0382
□ | Sigma | 甲醇 | 34860-1L-R | 用于组织固定，需减少杂质存在，其他品牌色谱级甲醇可替代。
| 上海凌峰 |  | 67-56-1
□ | Sigma | 盐酸 | 2104-50ML | 用于组织透化步骤，该步骤是实验中的关键步骤，可替换其他品牌货号。
| 国药/东江 |  | 7647-01-0
□ | Aladdin | 氢氧化钾溶液 （8.00 Normal） | P291842 | （二选一）用于洗脱cDNA，该步骤是实验中的关键步骤，除推荐品牌货号，不建议更换其他品牌货号。
| Millipore Sigma |  | P4494-50ML
□ | Agencourt | 磁珠 | A63882 | 用于cDNA纯化，其他品牌货号的磁珠不保证纯化条件一致，目前已测试过AMPure® XP、VAHTS DNA CLEAN BEADS和SPRIselect的磁珠，建议使用推荐品牌货号。
| Vazyme |  | N411-01/N411-02/N411-03
□ | Invitrogen | Qubit ssDNA Assay Kit | Q10212 | 该试剂盒用于文库浓度检测和组织荧光染色，为减少浓度检测的差异，建议使用推荐品牌货号。
□ | Invitrogen | Qubit dsDNA HS Assay Kit | Q32854 | 该试剂盒用于文库浓度检测，为减少浓度检测的差异，建议使用推荐品牌货号。
□ | Agilent | 安捷伦高灵敏度DNA分析试剂盒 | 5067-4626 | 用于DNA片段检测，当使用的为安捷伦仪器时，除推荐货号，不可替换其他。若使用其他品牌仪器，则需购买与仪器配套并与推荐试剂盒灵敏度相似的试剂盒。
| Agilent |  | 5067-1506
□ | Agilent | 安捷伦高灵敏度RNA分析试剂盒 | 5067-1513 | 用于RNA RIN值检测，决定了组织包埋块是否适合进一步实验，当使用仪器为安捷伦时不可更换。若使用其他品牌仪器，则需购买与仪器配套并与推荐试剂盒灵敏度相似的试剂盒。
□ | Ambion | TE Buffer (10 mM Tris-HCl pH 8.0, 1 mM EDTA) | AM9858 | 用于磁珠纯化回溶，需满足无菌处理，可替换其他品牌货号。
| VWR |  | E112-500ML

## 耗材
3. 耗材
时空转录组FF V1.3生化实验流程-耗材要求表
注：相较于时空转录组 FF V1.2，黄色高亮的第三方物料为v1.3新增物料。
| 品牌 | 描述 | 产品编号 | 备注
□ | — | 锡箔纸 | 38cm*65m*20μm 宽度：38cm | 用于遮光，无品牌货号要求。必备耗材。
□ | 得力 | 镊子 | DL396003 | 含有尖头，弯头，顿头三种镊子，用于夹取盖玻片等操作，无品牌货号要求，可替换其他品牌。必备耗材。
□ | Corning | Corning® 100 mm TC-treated Culture Dish | 353003 | 用于存放和移动载片。必备耗材。
□ | — | 立式载玻片染色架 | — | 用于载片晾干，没有品牌货号要求。必备耗材。
□ | Axygen | 1.5 mL 离心管 | MCT-150-A | 满足分子实验要求,无菌处理。必备耗材。
□ | Axygen | 2 mL 离心管 | MCT-200-C | 满足分子实验要求,无菌处理。必备耗材。
□ | BBI | 5 mL离心管 | F611888-0001 | 满足分子实验要求,无菌处理。必备耗材。
□ | Corning | 15 mL离心管 | 430791 | 满足分子实验要求,无菌处理。必备耗材。
□ | Corning | 50 mL离心管 | 430829 | 满足分子实验要求,无菌处理。必备耗材。
□ | Invitrogen | Qubit Assay Tube | Q32856 | 与Qubit仪器配套使用，请使用推荐货号。必备耗材。
□ | Kimtech | 无尘纸 | 34155 | 吸收载片背面多余液体，满足分子实验要求,无菌处理。必备耗材。
□ | MATIN | 空气罐（压缩空气除尘罐、高压空气罐） | M-6318 | 吹去芯片表面水分及灰尘(二选一)。必备耗材。
| BEXIN |  | CT206294046589370625
□ | Axygen | 0.2 mL PCR管 | PCR-02-C | 满足分子实验要求,无菌处理(二选一)。必备耗材。
| Axygen | PCR 八连管 | PCR-0208-CP-C
□ | Axygen | 10 µL 带滤芯枪头 | TXLF-10-L-R-S | 满足分子实验要求，与移液器配套。必备耗材。
□ | Axygen | 100 μL盒装带滤芯灭菌吸头 | TF-100-R-S | 满足分子实验要求，与移液器配套。必备耗材。
□ | Axygen | 200 µL 带滤芯枪头 | TF-200-L-R-S | 满足分子实验要求，与移液器配套。必备耗材。
□ | Axygen | 1000 μL盒装带滤芯灭菌吸头 | TF-1000-R-S | 满足分子实验要求，与移液器配套。必备耗材。
□ | CITOGLAS世泰 | 18 mm*18 mm盖玻片 | 10211818C | 覆盖在芯片表面，显微成像，可替换品牌。必备耗材。
□ | CITOGLAS世泰 | 24mm*32 mm盖玻片 | 10212432C | 透化实验盖片，覆盖芯片表面，可替换品牌。必备耗材。
□ | 飞鹰牌 | 刀片 | 137011 | 组织切片修片。必备耗材。
□ | CITOGLAS世泰 | 载玻片 | 80360-0004 | 组织贴片使用。必备耗材。
□ | FEATHER | 日本羽毛切片刀 | C35 | 冷冻切片机配套切片刀
□ | 蒙马特 | 毛刷1 | MCG0122 | 5/0号，长出峰
□ | 蒙马特 | 毛刷2 | MCG0123 | 2/0号，长出峰
□ | 蒙马特 | 毛刷3 | MCG0124 | 1号，长出峰
□ | 蒙马特 | 毛刷4 | MCG0125 | 5/0号，短出峰
□ | 蒙马特 | 毛刷5 | MCG0126 | 2/0号，短出峰
□ | 蒙马特 | 毛刷6 | MCG0127 | 1号，短出峰

## 时空转录组FF V1.3 兼容H&E染色额外试剂和耗材（可选）
4.时空转录组FF V1.3兼容H&E染色额外试剂和耗材
时空转录组FF V1.3生化实验流程-兼容H&E染色试剂耗材要求表
| 品牌 | 描述 | 产品编号 | 备注
□ | Sigma | 苏木素 | 51275 | 用于芯片上组织H&E染色（苏木素染色），建议使用推荐品牌货号，两种品牌均可使用。
| 索莱宝 |  | G4470
□ | 生工 | 伊红 | A600190-0025 | 用于芯片上组织H&E染色（伊红染色），建议使用推荐品牌。
□ | Agilent | Bluing Buffer | CS702 | 用于芯片上组织H&E染色（返蓝），建议使用推荐品牌。
| DAKEWE |  | 4960311-5
□ | — | 一次性无菌注射器 | — | 用于试剂过滤，可替换
□ | 津腾 | 针筒式过滤器 | JTSF0303 | 用于试剂过滤，可替换
| Millipore |  | SLGV033N